路灯智能化控制系统

操作手册

目录

区路灯智能化控制系统操作手册

一、 用户登录	3

二、 照明管理系统	3

1、 查询条件	4

2、 设备数量及状态	4

3、 设备详情	5

4、 告警日志	6

三、 数据可视化系统	7

1、 电源状态	7

2、 亮灯率	8

3、 耗电量月度统计	8

4、 告警处置	9

5、 最新告警	9

四、 资产管理	10

1、 权限管理	10

2、 设备管理	16

3、 点位管理	23

4、 设备控制	24

五、 运维管理系统	27

1、 告警管理	27

2、 运行监控	28

3、 数据维护	28

- 用户登录

输入后台地址后，将跳转登录页面，在该页面输入用户名、登录密码，以及验证码之后，点击“登录”按钮即可。

- 照明管理系统

登录成功进入照明管理系统，进行一张图管理。

- 节目顶部可进行菜单切换，进入数据可视化系统，资产管理系统，运维管理系统。

- 一张图采用高德地图进行地图定位，在地图上显示了设备点位及其相关信息，鼠标移动到点位上可以显示设备的具体坐标和状态。

- 查询条件

点击搜索，可打开查询界面，选择查询条件后进行搜索，可在地图上对设备进行定位，显示出相关点位。不查询则默认显示全部设备点位，可对查询结果进行重置。

- 区域：不同的区域地图定位的点位不一样，快速定位到需要查看的区域。

- 厂商：过滤筛选，只显示某厂商的相关设备

- 设备类型：过滤筛选，只显示相应的设备类型

- 设备用途：过滤筛选，只显示相应用途的设备

- 设备数量及状态

根据查询条件显示设备数量。非物联网设备默认为蓝色；物联网设备分正常，异常和离线。

- 绿色 - 在线设备（正常）

- 灰色 - 离线设备

- 红色 - 告警设备（异常）

- 设备详情

根据查询条件，鼠标滑过点位显示挂载设备，点位里有设备异常或离线，则点位显示不同颜色。

点击点位，则弹窗显示该点位的描述及挂载设备的简要信息。

在弹框中，点击”查看”,进入设备列表及设备告警，可以对物联网设备发送控制指令，进行远程控制。

切换告警选项卡，可以查看该点位下设备产生的告警信息。

- 告警日志

在一张图右侧，所有未处理的设备告警日志进行滚动展示，可以点击“所有告警”筛选告警类型进行告警类型的筛选。

- 数据可视化系统

点击顶部数据可视化系统，切换至可视化界面。可以根据区域，设备厂商，设备类型等分析不同查询条件下的统计分析数据。

- 电源状态

统计所有能获取在线离线状态的物联网设备的电源状态。

- 在线率：显示电源总数，以及离线的设备数，（电源总数-离线数量）/电源总数为统计的在线率。

- 在线设备：统计当前条件下，在线的设备总数，并根据设备类型区分，如配电柜、单灯、光控、灯饰等，显示各设备类型的在线数量及百分比。

- 工作率：显示在线的设备数量及产生告警的设备数量。告警数量/在线数量为统计的工作率。

- 告警占比：根据定义告警类型区分，显示各告警类型百分比。

- 亮灯率

根据设备用途区分为功能性照明和景观照明。

- 亮灯率：实时显示当前条件下的路灯数量和开启数量，计算出亮灯率。

- 能耗：按月统计当月内从1号截止当前时间的累计照明能耗、上个月全月的累计照明能耗，以及当前一周内的能耗曲线，用以进行对比评估能耗情况。

- 耗电量月度统计

点击年度进行查询，列表显示了功能性照明、景观照明设备耗电量月度统计。

- 告警处置

列表显示了当前待处置告警数量、今日新增告警数量、今日解决告警数量。

- 最新告警

显示最新的告警信息，能看到设备的厂商、点位名称、告警类型及告警时间。

- 资产管理

- 权限管理

1.1用户管理

点击用户管理模块，显示用户的相关信息，也可以在搜索栏输入姓名或手机号进行查询。可以在此页面进行新增用户和对用户信息编辑修改等操作。

点击新增用户按钮，弹出该弹窗，输入姓名、手机号、密码、所属部门、角色、状态等信息后，点击保存按钮即可新增用户。

点击编辑操作，弹出该弹窗，可对用户姓名、所属部门、角色、状态等信息进行修改，点击修改按钮即可修改用户信息。

1.2菜单管理

点击菜单管理模块，显示当前菜单信息，可以在此页面进行添加菜单、删除菜单、编辑菜单等操作。

点击添加菜单操作，输入菜单标题、图标、类型、排序等信息后点击保存按钮即可。

选中需要删除的菜单，点击删除菜单操作，弹出该弹窗，点击确定按钮即可删除。

选中需要修改的菜单，点击编辑菜单按钮，进行修改后点击保存即可。

1.3角色管理

点击角色管理模块，显示当前角色信息，可以在此页面进行添加新角色、编辑角色、给角色分配权限等操作。

点击添加角色按钮，弹出该弹窗，输入角色名称、角色标识、角色描述、岗位权限、创建时间等信息，点击保存按钮即可新增。

点击编辑操作，可对角色名称、角色描述、岗位权限、创建时间等信息进行修改。

点击权限操作，可以给角色分配进入菜单的权限，勾选后点击更新即可赋予角色权限。

1.4部门管理

点击部门管理模块，可以在此页面进行添加部门、删除部门、编辑部门等操作。

点击添加部门，或者选择需要添加子部门的父级部门，输入父级节点、部门名称等信息后，点击保存按钮即可。

选中需要删除的部门，点击删除部门操作，弹出该弹窗，点击确定按钮即可删除。

选中需要修改的部门，点击编辑部门按钮，进行修改后点击保存即可。

- 设备管理

2.1 厂商管理

点击厂商管理模块，显示厂商的相关信息，也可以在搜索栏输入厂商名称进行查询。

可以在此页面进行新增厂商和对厂商信息编辑修改等操作。

点击新增厂商按钮，弹出该弹窗，输入厂商名称、厂商描述，上传LOGO等信息，会默认显示厂商名称首字母作为厂商编目，点击保存按钮即可新增。

点击编辑操作，弹出该弹窗，可对厂商名称、厂商编目、厂商描述、LOGO等信息进行修改，点击确认按钮即可修改厂商信息。

2.2 设备类型管理

点击设备类型管理模块，显示设备类型的相关信息，也可以在搜索栏输入类型名称进行查询。可以在此页面进行新增类型和类型编辑修改等操作。

点击新增类型按钮，弹出该弹窗，输入类型名称、类型描述、上传图标等信息，会默认显示类型名称首字母作为类型编目，点击确认按钮即可新增。

点击编辑操作，弹出该弹窗，可对类型名称、类型编目、类型描述、图标等信息进行修改，点击确认按钮即可修改类型信息。

2.3 设备型号管理

点击设备型号管理模块，显示设备型号的相关信息，也可以在搜索栏筛选查询。可以在此页面进行新增型号和编辑、对是物联网的设备进行功能定义、告警设置等操作。

点击新增型号按钮，弹出该弹窗，输入设备型号、型号编目、选择设备类型、设备厂商、是否物联网设备、产品描述等信息，点击确认按钮即可新增。

点击编辑操作，弹出该弹窗，可对设备型号、型号编目、设备类型、设备厂商、产品描述等信息进行修改，若为物联网设备，必须设置回路数量及协议类型，点击确认按钮即可。

2.4 设备管理

点击设备管理模块，可以在此页面进行添加设备和编辑、对是物联网的设备进行回路设置等操作。

点击添加设备按钮，弹出该弹窗，选择接入方式、输入设备编码sn、资产编目、设备类型/型号（物联网设备必须配置指令）、挂载点位、设备坐标、设备用途等信息，点击确认按钮即可添加。

点击编辑操作，弹出该弹窗，可对接入方式、输入设备编码sn、资产编目、设备类型/型号（物联网设备必须配置指令）、挂载点位、设备坐标、设备用途等信息进行修改，点击确认按钮即可修改。

点击回路设置（物联网设备才有回路设置），弹出该弹窗，选择需要挂载的设备后进行启用。

2.5 设备同步

点击设备同步模块，可以进行手动同步、绑定和批量绑定操作。

- 点位管理

3.1 区域管理

点击区域管理模块，可以在此页面进行新增区域和编辑等操作。

点击新增区域按钮，弹出该弹窗，输入区域名称、区域描述、地图定位等信息，点击确认按钮即可新增。点击编辑操作可对以上信息进行修改。

点击地图，可以进行搜索。

3.2 点位管理

点击点位管理模块，可以在此页面新增点位和编辑点位等操作。可以新增和修改点位的所处区域、点位图标、坐标位置、点位名称、点位图片等信息。

- 设备控制

4.1 手动控制

点击手动控制模块，可以在此页面对物联网设备进行打开和关闭的指令操作，非物联网设备没有操作指令，可以查看单个设备的电流电压、回路状态。

点击回路状态，弹出该弹窗，可以查看单个设备下的回路数量和状态，并进行关闭和开启的操作。

点击电流电压，弹出该弹窗，可以查看单个设备下的电流电压情况。

4.2 策略控制

点击策略控制模块，可以在此页面新增和编辑控制策略。

点击新增策略按钮，弹出该弹窗，有定时控制、光照控制、经纬度控制三种控制类型。设置相关信息后点击确认开始执行。

- 运维管理系统

- 告警管理

1.1 设备告警

点击设备告警模块，可以在此页面对告警设备进行处理，左边显示目前未处理的设备告警，右边显示设备告警的具体信息及处理状态，可以对处理结果进行查看操作。

点击处理，弹出该弹窗，输入处理人、处理结果后点击确认完成处理。

1.2 系统告警

点击系统告警模块，根据告警时间查找，显示系统告警的相关信息，可以进行查看操作。

- 运行监控

2.1 系统监控

点击系统监控模块，显示资源总览和资源明细情况。

2.2 操作日志

点击操作日志模块，用于记录操作行为，包括请求方式、操作内容、请求内容等信息。

- 数据维护

3.1 数据矫正

点击数据矫正模块，查询出大屏展示字段，可以对功能性照明、电源状态、景观照明等数据进行矫正，点重置可复原。

3.2 数据报送

左边选择对应的数据库表，右边显示数据库的表结构和数据库的表数据。

可以在输入框输入自定义SQL语句查询自己想要的数据。

点击常用查询按钮，弹出该弹窗，公开是可以查询所有公开的SQL文件，自用是只能看见自己的SQL文件。

点击想要执行的SQL语句。

SQL语句就会显示在文本框里面，点执行，就会出结果，错误的SQL语句会直接报错，也可以下载查询的结果。

3.3 接口管理

点击接口管理模块，可进行新增和编辑接口操作，接口管理是用来管理本系统对外的接口展示。

点击新增接口按钮，弹出该弹窗，可以进行接口设置。