基于BIM的数字孪生智慧运维管理平台

用户手册

福州市建筑大数据技术有限公司

2023年10月

目  录

1. 简介	2

1.1. 手册目的	2

1.2. 手册范围	2

2. 首页	2

2.1. 数据看板	2

2.1.1. 描述	2

2.1.2. 操作说明	3

2.2. 单层	4

2.2.1. 描述	5

2.2.2. 操作说明	5

3. 安全管理	5

3.1. 视频监控	5

3.1.1. 描述	5

3.1.2. 操作说明	6

3.2. 门禁	7

3.2.1. 描述	7

3.2.2. 操作说明	8

4. 设备管理	8

4.1. 空调	8

4.1.1. 描述	9

4.1.2. 操作说明	9

4.2. 照明	11

4.2.1. 描述	11

4.2.2. 操作说明	11

4.3. 水表	12

4.3.1. 描述	13

4.3.2. 操作说明	13

4.4. 电表	14

4.4.1. 描述	15

4.4.2. 操作说明	15

简介

手册目的

用户手册是一种指导性文件，旨在引导用户完成特定操作过程。通过使用本手册，用户可以掌握金城湾商业项目（金城湾翠微大厦）数字孪生智慧运维平台项目（以下简称本系统）的数据查看方法，确保所获取的数据准确有效。此外，用户手册还为软件维护人员的维护工作以及二次开发人员的开发任务提供便利。

手册范围

本手册为使用者详尽列出了各项功能，并提供了其详细的操作步骤供参考。

本手册的使用者包括但不限于：

- 福州市金城湾翠微大厦后台管理相关人员；

- 福州市金城湾翠微大厦系统运维相关人员；

- 福州市建筑大数据技术有限公司翠微大厦对接相关人员。

- 首页

  - 数据看板

    - 2.1.1. 描述

用户登录系统后，首要进入的是“平台首页”。在这个界面上，主要展示了福州金城湾翠微大厦的主要建筑模型以及周围环境。页面的左右两侧通过图表的方式呈现了与建筑有关的多维度数据，包括但不限于：基本信息统计、当日人流量统计、人员进入统计、访客预约统计、设备接入状况、能耗统计、以及能耗分项统计等内容。

    - 2.1.2. 操作说明

左右两侧数据看板分别展示了功能模块的数据，在页面的顶部，各功能模块被整合成菜单形式，用户只需点击相应的菜单项，便可进入对应的模块。此外，右上角提供了选择楼层的按钮，点击后用户可以快速进入选中楼层的具体信息页面。

  - 单层

单层空间分布

单层机电管线

单层视频监控

    - 描述

单层页面展示空间分布、机电管线、视频监控，用于查看空间位置、机电管线分布情况、视频监控画面。

    - 操作说明

通过首页选择楼层按钮可进入任意单层，单层左侧目录栏顶部按钮可切换空间分布、机电管线、视频监控。

安全管理

  - 视频监控

    - 描述

在首页的菜单栏中，点击“安全管理”按钮即可进入对应功能模块页面。接着，点击“视频监控”选项，您将进入监控首页。

在页面的右侧，呈现了室内外摄像头的相关信息。在页面底部的功能按钮允许您调整视频监控的展示方式。此外，您还可以点击监控画面，以查看特定摄像头所在的位置。

    - 操作说明

通过启用平铺功能，您能更轻松地寻找特定的监控资源。在界面的左侧，设备统计数据看板提供了监控设备总数以及在线状态的概览。同一侧的设备列表数据看板则允许您创建分组，并使用关键词快速查找所需的监控资源。在页面的右侧，监控视频数据看板采用平铺方式展示，您可以根据需要选择特定楼层，以获取相应的监控画面。

当用户从首页选择楼层，进入相应楼层的详细页面后，左侧的数据看板提供了在模型上展示空间分布、机电管线和视频监控等三种信息的选项。右侧区域则呈现了所选设备的信息以及具体的空间统计数据。通过点击左侧的视频监控按钮，用户可以在模型上查看当前楼层的监控设备分布情况。而在模型上点击特定摄像头时，将会显示该摄像头的详细信息。

  - 门禁

    - 描述

当用户点击门禁管理按钮，即可进入门禁功能页面。在这个页面上，主要呈现了门禁设备的模型以及相应的设备信息。页面的右侧数据看板展示了门禁设备的统计信息，包括设备列表、当日人流量统计、人员进入趋势、通行记录、以及访客预约统计等内容。

    - 操作说明

用户还可以通过点击模型上的按钮，获取相应门禁设备的详细信息。门禁设备详情主要概括了今日进场人数与本月进场人数的统计数据。

设备管理

  - 空调

空调首页

空调单层

    - 描述

空调首页可查看大楼空调设备的整体情况，包括设备总数、设备运行状态、设备列表、重点空调设备卡片信息、楼层空调运行状态。

空调单层展示单楼层的空调设备，包括空间分布情况、设备总数、在线离线情况、设备列表，可查看每台空调设备的运行数据、设备台账。

    - 操作说明

可通过【1】选择楼层，点击对应楼层进入空调单层页面；【2】处楼尺分为灰色和亮色，灰色标识楼尺表明该楼层空调设备处于全部关闭状态，亮色标识楼尺标识该楼层仍有空调设备在运行，点击楼尺弹窗展示该楼层空调设备的统计信息，弹窗顶部“进入空调单层”按钮可进入空调单层；【3】、【4】处定位按钮可进入单层，并定位于所选设备，漫游按钮可进入单层漫游，视角定位于所选设备，详情按钮可进入单层，并打开所选设备的详情弹窗。

点击【1】空调设备标签可查看设备运行数据、设备台账；【2】处可进行设备的相关启闭操作；【3】处单选按钮可切换该楼层其他设备的单层页面，可通过土建透明突出展示设备；【4】处定位按钮可定位于所选设备，漫游按钮可进入单层漫游，视角定位于所选设备，详情按钮可打开所选设备的详情弹窗；【5】可切换楼层。

  - 照明

照明首页

    - 描述

照明首页可查看大楼照明设备的整体情况，包括设备总数、设备运行状态、设备列表、楼层照明设备情况。

    - 操作说明

可通过【1】处楼尺分为灰色和亮色，灰色标识楼尺表明该楼层照明设备处于全部关闭状态，亮色标识楼尺标识该楼层仍有照明设备在运行，点击楼尺弹窗展示该楼层照明设备的统计信息，弹窗顶部【2】“进入照明单层”按钮可进入照明单层；【3】处定位按钮可进入单层，并定位于所选设备，漫游按钮可进入单层漫游，视角定位于所选设备，详情按钮可进入单层，并打开所选设备的详情弹窗；【4】选择楼层，点击对应楼层进入照明单层页面。

  - 水表

水表首页

水表单层

水表单层（视角放大）

    - 描述

水表首页综合展示大楼水表的安装位置，对设备总数、在线离线情况进行统计。

水表单层展示单层楼水表分布情况，对单层水表设备总数、在线离线情况进行统计。

    - 操作说明

指向【1】水表标签，可展示楼层及设备名称，点击可弹窗展示该楼层水表的设备统计信息；【2】处可进入水表单层页面；【3】可选择进入任意单层水表页面；【4】、【5】处定位按钮可进入单层，并定位于所选设备，漫游按钮可进入单层漫游，视角定位于所选设备，详情按钮可进入单层，并打开所选设备的详情弹窗。

点击【1】处可弹窗展示该水表的运行数据、设备台账，【2】处定位按钮可定位于所选设备，漫游按钮可进入单层漫游，视角定位于所选设备，详情按钮可打开所选设备的详情弹窗。

  - 电表

电表首页

电表单层

    - 描述

电表首页综合展示大楼水表的安装位置，对设备总数、在线离线情况进行统计。

电表单层展示单层楼水表分布情况，对单层水表设备总数、在线离线情况进行统计。

    - 操作说明

指向【1】电表标签，可展示楼层及设备名称，点击可弹窗展示该楼层水表的设备统计信息；【2】处可进入电表单层页面；【3】可选择进入任意单层电表页面；【4】、【5】处定位按钮可进入单层，并定位于所选设备，漫游按钮可进入单层漫游，视角定位于所选设备，详情按钮可进入单层，并打开所选设备的详情弹窗。

点击【1】处可弹窗展示该电表的运行数据、设备台账，【2】处定位按钮可定位于所选设备，漫游按钮可进入单层漫游，视角定位于所选设备，详情按钮可打开所选设备的详情弹窗。