**合规室建设要求**

1. 合规室最好是两间，如果是⼀间的话尽可能隔出⾥外间。外间作为数据操作及热数据存储的区域；

内间作为原始数据离线存放的区域；

2. 合规室最好⽆窗，如果有窗的话⼀定要加装铁窗；

3. 合规室加装新⻛系统，换⽓通⻛防潮；

4. 合规室内全部覆盖监控探头(最好是夜视⾼清)，录像最好保存180天以上；

5. 合规室内外间最好有加厚的铁⻔以及指纹⻔禁，进出记录保存180天以上(越久越好)；

6. 合规室安装红外报警器，有异常⼊侵⽴即声控报警；

7. 合规室最好配备⾃动⽓体灭⽕系统 和 ⼿提式⼆氧化碳灭⽕器；

8. 合规室不允许有任何互联⽹接⼊，仅允许使⽤点对点专线(裸光纤)与安全区域进⾏互联；

9. 合规室内明显位置张贴规章制度和保密要求；

KD &

**合规方案说明**

• 数据中心中的合规区和非合规区需要做到物理和网络隔离，合规区需要是封闭空间，最好是单独

房间，至少是单独的冷通道。

• 合规区访问办公区的license服务，需要通过合规区防火墙配置放行安全策略，对相关的IP/端

口/协议等放行，需要客户提供对应IP/端口/协议的用途及承诺函。

• 访问和监管

• 客户办公环境运维人员可以登录合规机房内的堡垒机，进而访问合规机房内合规数据使用区

的机器，并由宽凳审计。登录权限应被严格最小化控制。

• 客户研发、测试、标注、质检通过VDI访问合规机房内的机器进行操作。

•办公区gitlab单向同步到合规区，从合规区gitlab下载代码的帐号，必须是只读取权限；

客户提供gitlab同步方案，给宽凳评审；给宽凳提供合规区gitlab审计权限；

• 专线：所有与宽凳数据中心连接的区域都需要使用专线，对于已经建设好的专线，需要评估是否

可以复用。