场站通产品资料

场站通平台是针对煤炭大宗物流园区所开发的数字化管控系统，致力于通过先进的信息技术提升园区的运营效率、现场管控能力、客户服务水平。平台涵盖了从煤炭的车辆排队管理、入场管理、仓储管理、发运管理、风险管理的全周期，通过云计算、物联网技术、大数据、数字孪生等技术手段应用在全流程业务管理中，构建了一个智能、高效、安全的园区管理系统。

一、主要模块及其功能

- 数字上煤模块：

功能描述：提供煤炭入场过程的实时监控和数据记录功能，包含上煤计划建立、物流车队的委派、司机扫码接单、无人值守过磅、数据汇总采集等功能。解决了传统装载方式中数据不透明和信息更新不及时的问题，确保装载过程的准确性和可追溯性。

- 数字仓储模块：

功能描述：通过智能化的Iot物联网技术，运营激光盘煤仪、温度检测设备、气体检测设备、一氧化碳检测设备、粉尘检测设备、视频采集设备等实现对煤棚内的作业区域的数字化管理，提供实时监控和数据分析。解决了传统的仓储管理中的信息更新不及时和管理漏洞问题，保障了货物的安全存放和高效调度。

- 数字发运模块：

功能描述：通过发运计划审批、车型车号自动识别、自动抄号、在途数据监控、电子发运计量单等功能支持智能化发运调度和货物全过程跟踪。解决了传统发运流程调度不灵活、货物跟踪困难的问题，提升了发运的效率和透明度。

- 排队管理模块：

功能描述：优化车辆排队和调度流程，减少等待时间。解决了园区内车辆调度不均衡、排队时间过长的问题，提升了作业效率和资源利用率。

- IoT物联网模块：

功能描述：实现设备的智能联动和实时数据采集分析。包含：仓库哨兵、能耗监测、激光盘点、粉尘监测、温度监测、其他监测、视频监控、数字门禁等。解决了设备间缺乏联动性和数据分析不及时的问题，提升了整体运营效率和安全管理水平。

- 风控管理

功能描述：监测评估园区运营风险，建立预警机制，识别潜在风险因素并提供应对策略，严格把控业务关键环节。解决了风险难察觉、应对不及时及操作不当隐患，降低运营风险，提升管理水平。

- 安全管控

功能描述：借助技术手段实时监测人员、设备和货物安全，建立安全管理体系，记录分析安全事件。解决监控不到位、响应不及时问题，确保人员财产安全，提高安全意识和应急能力，减少事故发生。

二、系统优势

场站通系统有效提升了园区的智能化水平，解决了管理中的关键问题，为园区的高效运作和安全管理提供了强有力的支持，并且可以实现上游的产能和下游需求的联动，打造成煤炭大宗铁路物流供应链的最优的解决方案，进一步提高了对客户的服务水平，提升了项目运行效率，有效降低项目运营成本，显著提升安全生产管控水平，为下一步引入增量业务夯实数字化基础，实现数据贯通、流程贯通、场景贯通、业务贯通和价值贯通。

三、具体功能介绍

# 激光盘煤子系统

  - 激光盘煤仪

登录场站通平台，登录网址(https://platform.sxgjwl.com/storage/coalInventory)

1点击“IOT物联网”

2点击“激光盘点”

3可查看三维模型、历史记录、趋势图

如下图：

4点击“开始盘煤”

5点击“确定”开始重新盘点

如下图：

6点击“定时盘煤”

7在“周期”框内输入要设定的时间

8点击“确定”设定成功

如下图：

9点击“密度管理”

10在“密度”框内输入要设定的密度

11点击“确定”设定成功

如下图：

# 红外煤温监测子系统

  - 红外测温相机

红外测温可通过三种方式查看：

1网页访问IP地址

打开Google Chrome浏览器，输入1号测温IP地址192.168.30.113或2号测温IP地址192.168.30.114，然后输入用户名和密码，用户名：admin，密码：a12345678，输入完成点击登录，登录完成，在预览界面点击左边测温相机即可实时观看温度。

如下图：

2海康威视客户端ivms-4200

打开海康威视客户端ivms-4200，点击“调度室录像机全部画面”，然后加载出全部画面，同时也可看到两个测温画面，如需放大观看，双击画面即可。

如下图：

3场站通系统查看

登录场站通平台

1点击“IOT物联网”

2点击“温度监测”即可查看测温数据

3点击时间框可查看历史测温记录及趋势图

如下图：

# 电子围栏子系统

  - 双目广角摄像机

登录场站通平台

点击“IOT物联网”

点击“仓库哨兵”

如下图：

1点击“播放”，进入界面可以看到实时画面和时间刻度事件

2点击时间刻度事件中的事件条，双击可看到车辆进入货区全过程

如下图：

点击“热区设置”

1点击“新增”，可以新增加热区

2输入库位

3输入客户

4热区名称自动生成

5输入热区别名

6点击事件绑定，选择通过热区，然后点击“新增保存”

7已建完的热区可以修改里面内容，如输错信息或更改货主名称

8已建热区如果不需要可可点击删除掉

如下图：

  - 枪型摄像机

监控可通过三种方式查看：

1网页访问IP地址

打开Google Chrome浏览器，输入监控视频IP地址（查看对应IP表)，然后输入用户名和密码，用户名：admin，密码：hlsk1521，输入完成点击登录，登录完成，即可在预览界面看见实时视频。

如下图：

2海康威视客户端ivms-4200

打开海康威视客户端ivms-4200，点击“调度室录像机全部画面”，然后加载出全部监控画面。

如下图：

3场站通系统查看

登录场站通平台

1点击“IOT物联网”

2点击“视频监控”即可查看全部监控

如下图：

# 周界报警系统、广播扩声系统

  - IP网络寻呼话筒

广播有三种喊话模式：1广播 、2组播 、3单播 、4全局广播按钮

如下图：

1广播

广播属于所有扩音器同时喊话

点击“广播”键，点击“确认”键，然后就可以全部扩音器喊话了

如下图：

2组播

组播属于选择扩音器喊话，例如要1、2、3、4号扩音器喊话，就输入1.2.3.4，然后喊话只有1、2、3、4扩音器可以输出音频，也可以单播，输入1就1号扩音器输出音频

点击“组播”键，输入对应的扩音器号，然后点击“确认”键，即可扩音器喊话了

如下图：

3单播

单播属于IP单通道喊话

点击“单播”键，输入对应的扩音器IP，点击“确认”键，然后就可以扩音器喊话了，可以不用，此功能在组播里已简化实现

如下图：

4广播按钮

广播按钮属于所有扩音器同时喊话，同1“广播”功能一样

点击“广播按钮”键，即可全区喊话了

如下图：

  - 无线网桥部署

无线网桥点位部署图

  - 光伏发电

光伏发电点位部署图

光伏发电控制箱

光伏发电控制箱内部结构

1光伏板空气开关，控制光伏板电源通断

2电池空气开光，控制电池电源通断

3控制器，主要处理光伏板电压转换为12V以及电池充电

4设备供电12V空气开光，控制设备电源通断

# 粉尘监测子系统

  - 粉尘传感器

登录场站通平台

1点击“IOT物联网”

2点击“粉尘监测”即可查看粉尘数据，粉尘监测由多点位组成，趋势图中每个颜色对应每个粉尘传感器

3点击时间框可查看历史粉尘记录及趋势图

如下图：

# 有害气体监测子系统

  - 可燃气体传感器

登录场站通平台

1点击“IOT物联网”

2点击“气体监测”即可查看气体数据，气体监测分为：可燃气体和一氧化碳气体，由多点位组成，趋势图中每个颜色对应每个气体传感器

3点击时间框可查看历史气体记录及趋势图

如下图：

# 光纤部署

光纤部署：调度指挥中心至筒仓栈桥网络部署，筒仓栈桥至装车塔网络部署，筒仓栈桥至1号煤棚网络部署，筒仓栈桥至信号楼网络部署，1号煤棚内围墙一圈网络部署。

# 人员智能安全帽

  - 智能安全帽

智能安全帽按键介绍

登录安全帽管理平台，打开Google Chrome浏览器

1输入网址：“https://caps.runde.pro/index/spyl”

2输入用户名：CS933Y

3输入密码：CS123456dl@

4点击“登录”

视频中心：添加安全帽

1点击“视频中心”

2点击“+”

3输入姓名、部门、职位、类型选高端、所在分组、手机号、自定义APP密码、设备编号在安全帽上，点击保存，添加完成

视频中心：群组广播

点击群组广播小喇叭，可群组所有人员进行实时语音通话

视频中心：个人广播

点击人员广播小喇叭，可单独与人员进行实时语音通话

视频中心：个人实时视频语音通话

点击人员后面小眼睛图标（图1），会出现人员实时视频

点击查看详情图标（图2)，会出现人员详细信息和视频或语音通话按钮

点击视频或语音（图3），可单独与人员进行实时视频语音通话

图1：

图2：

图3：

轨迹回放：

1点击“轨迹回放”

2选择部门，选择人员，单击会出现行走轨迹界面

3点击轨迹条即可查看人员行走轨迹

电子围栏：

点击“电子围栏”，点击“创建围栏”图1

填写信息，图2有示例图

点击“构建多边形”，确定好要画的围栏区域，顺时针或逆时针选择多个点构成多边形，形成围栏，图3、图4

调整围栏区域图5

选中创建好的围栏，把需要加入此围栏区域设备添加进去，点击“添加设备”，选择要添加的人员，图6

图1：

图2：

图3：

图4：

图5：

图6：

报警记录：

1点击“报警记录”

2选择部门，选定人员，点击详情，再点击查看，会出线人员位置和报警信息

照片管理：

1点击“照片管理”

2点击部门，点击人员，右侧框出现现场拍摄的照片，可以通过时间段查看以前照片记录

视频回放：

1点击“视频回放”

2点击部门，点击人员

3右侧框点击查看

4点击要查看视频，点击完查看，会出现录制视频，也可通过时间段查看以前的视频