数采辅材包使用指南

- 产品概述

本产品旨在为工业自动化、物联网数据采集项目提供一站式的标准辅材解决方案，涵盖从信号传输、设备供电到电路保护的核心环节，能有效简化您的采购流程，提升项目部署效率与系统可靠性。

本指南将引导您了解产品内容、进行正确选型并安全规范地使用。

- 产品规格

我们提供三种规格的辅材包，以满足不同规模项目的需求。请根据您的现场情况选择。

- 基础版套件（小型包）：单个设备站点的数据采集改造使用等。

- 标准版套件（中型包）：一条产线、一个车间局部区域的多点数据采集。

- 专业版套件（大型包）：车间级规模化数据采集系统部署。

- 选型指导

为帮助您选择最合适的套件，请参考以下流程：

- 评估项目规模： 确认是需要改造的单点设备、一条完整产线，还是整个车间？

- 统计节点数量： 计算需要联网的PLC、传感器、HMI等设备的数量。

- 确定传输距离： 评估最远通信距离，以决定线缆类型（如长距离优先考虑光纤）和线径。

- 核算总功耗： 计算所有24V设备的总电流，确保开关电源容量充足并留有裕量。

- 售后与质量保障

- 本产品提供12个月质量保证期。

- 若发现产品存在工艺或材料问题，请及时联系我们的售后服务部门。

- 为保证安全，请勿私自拆卸或改装产品，否则将视为自动放弃保修权利。