全院血糖管理系统操作手册

目  录

功能结构	1

1.1 登录	2

1.2 首页	3

1.3 医生信息管理	3

1.3.1账号信息	4

1.3.2修改密码	4

1.3.3退出登录	5

二、工作台	6

2.1 目前动态血糖监测	6

2.2 目前达标时间占比	7

三、住院管理	8

3.1 如何查看患者详情	9

3.2 患者档案	10

3.3 动态血糖	10

3.4 转入虚拟病区	14

四、虚拟病区	16

4.1卡片模式/列表模式	16

4.2历史/记录	18

4.2.1转入通知	18

4.2.2转出通知	20

4.2.3历史记录	21

五、患者管理	22

5.1查询患者	22

5.2患者详情	22

六、 数据统计	23

6.1患者统计	23

6.2虚拟病区统计	24

- 功能结构

- 全院血糖管理系统WEB端主要包含以下六部分：

- 个人中心：包含登录/退出、帐号信息、修改密码、高危血糖提醒

- 2、工作台：包含	目前动态血糖监测、目前达标时间占比、今日数据上传通知

- 3、住院管理：包含患者列表、患者资料卡片、患者档案、动态血糖、转入虚拟病区

- 4、虚拟病区：包含患者列表、转出虚拟病区、历史记录患者档案、血糖/血酮

- 5、患者管理：包含关键字检索、查看详情

- 6、数据统计：包含患者统计、虚拟病区统计

- 一、个人中心

## 1.1 登录

- 登录页面：

- 页面概述：在浏览器地址栏输入http://172.20.106.160后，在登录框输入账号和密码后，即可登录使用平台。

## 1.2 首页

医生登录系统之后进入的首页为住院管理模块，可点击左侧菜单栏切换模块。

## 1.3 医生信息管理

鼠标移动到导航栏医生名称可看到账号信息、修改密码、退出登录等操作，可对登录的账号信息进行管理

### 1.3.1账号信息

可查看医生的账号信息，可对医生擅长、和简介的内容进行修改

### 1.3.2修改密码

- 点击修改密码可进入密码修改页面，输入旧密码和新密码对密码进行修改

### 1.3.3退出登录

- 鼠标移动到医生名称后选择退出登录可退出系统

- 二、工作台

可查看每日住院患者的动态血糖情况，包含目前动态血糖监测、目前达标时间占比、今日数据上传通知

## 2.1 目前动态血糖监测

可查看全院患者的动态血糖监测情况，统计有多少名住院/门诊居家患者还在佩戴动态血糖

## 2.2 目前达标时间占比

可查看全院患者的动态血糖的达标时间占比异常人数，统计还在佩戴动态血糖的患者中有多少名住院/门诊居家

2.3 今日数据上传通知

可查看全院今日上传了动态血糖数的患者情况，包括探头号、患者名、患者分类、数据上传时间、近24小时概况

- 三、住院管理

用户点击左侧菜单栏“住院管理”按钮进入住院管理界面，点击“卡片模式”“列表模式”可切换卡片及列表状态。

- 鼠标点击“所属病区”下拉框可选择查看对应病区或科室住院患者。

## 3.1 如何查看患者详情

- 卡片模式下直接点击需要查看的患者资料卡，列表模式下点击患者姓名或“查看详情”按钮即可进入患者详情页面

## 3.2 患者档案

- 点击左侧二级菜单“患者档案”按钮进入患者档案模块，患者档案模块分为“基本信息”、“糖尿病现状”

- 档案内容可修改，各模块下方皆有一个“保存”按钮，修改完成后点击“保存”即可完成档案修改。

## 3.3 动态血糖

展示患者的动态血糖记录、日趋势图、动态葡萄糖图谱、每日葡萄糖总结，支持进行添加绑定、查看添加记录、打印报告等操作

动态血糖

3.3.1.添加绑定

动态血糖界面，选择添加绑定，在添加绑定弹窗输入探头号点击确认，即可绑定

3.3.2查看绑定记录

鼠标移到到更多操作，点击“绑定记录”，支持查看绑定记录操作，支持对绑定记录进行查看或者解绑操作

3.3.3打印报告

鼠标移动到更多操作，点击打印报告，在打印报告弹窗内可勾选打印内容，点击确认即可进入打印预览页，在打印预览页点击打印进入打印设置，点击勾选背景图形，点击打印即可打印

### 3.4 转入虚拟病区

- 鼠标移动到住院管理更多操作，点击转入虚拟病区，点击提交，内分泌科室可以收到患者转入虚拟病区的转入提醒

### 四、虚拟病区

虚拟病区操作流程图

4.1卡片模式/列表模式

以小卡片的模式展示所有虚拟病区患者记录，支持按照患者姓名进行搜索，支持医嘱、支持转出申请、转出确认操作，点击列表模式可以切换列表模式展示

卡片模式

列表模式

4.1.1转出申请：

点击“”，支持进行转出申请操作，提交申请后，需要原来转出的科室确认转出后，才能成功转出，如下图

转出申请

4.1.2.查看详情：

点击患者的姓名，例如点击“”可查看患者详情，如下图

查看详情

4.1.3.转出确认

点击“”该患者将从虚拟病区中转出，如下图

转出确认

4.2历史/记录

4.2.1转入通知

展示所有虚拟病区患者的待确认的转入通知记录，支持按照状态、患者姓名、住院号进行搜索、支持确认操作，确认后该患者将在确认科室的虚拟病区展示。

转入通知

确认：

点击“”，可以接受转入的虚拟病区患者，接收后其它的科室不可以在接收，如下图，确认后会在虚拟病区展示该患者记录

确认

4.2.2转出通知

展示所有待确认的转出虚拟病区的患者记录，支持按照姓名\住院号进行搜索，支持确认转出操作，确认后该患者将从接收的科室的虚拟病区患者列表中消失

转出通知

确认

点击“”，确认后该患者将从虚拟科室转出，不在虚拟病区展示

确认

4.2.3历史记录

（1）虚拟病区记录

展示该医生的所有虚拟病区患者转入/转出记录，支持按照姓名、住院号、状态进行搜索

- 五、患者管理

用户点击左侧菜单栏“患者管理”按钮进入患者管理界面，展示科室历史出院住院患者

## 5.1查询患者

- 用户在患者管理界面，输入患者姓名或身份证号码，点击搜索可搜索出患者。

## 5.2患者详情

用户在患者管理界面，点击患者详情，可以查看患者档案，动态血糖

- 数据统计

## 6.1患者统计

展示住院患者统计数据，支持按照时间维度：今日、本周、三个月、半年、一年、自定义起始/结束日期进行数据筛选

## 6.2虚拟病区统计

展示虚拟患者统计数据，支持按照时间维度：今日、本周、三个月、半年、一年、自定义起始/结束日期进行数据筛选；展示虚拟病区患者总数、入虚拟病区人数、出虚拟病区人数、人均天数、性别占比、年龄分布等